PZ/CF/08/08							Zielona Góra, dnia 21.08.2006

Sz.P.

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

Znak: MZ-OZO-0201-7333-1/CP/06

“Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, przesyła swoją opinię oraz uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej:

- do § 10 dodać pkt 18) definiujący „gabinet diagnostyczno-zabiegowy” a użyty 
 w § 26   ust 6 i 7

- do §10 dodać pkt 19) definiujący „pomieszczenia wymagające częstej dezynfekcji i utrzymania aseptyki” a użyte w § 36

- do §10 dodać pkt 20) definiujący „pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych” a użyte w § 38

- do §10 dodać pkt 21) definiujący „pokoje zabiegowe i gabinety zabiegowe” a użyte w § 4 i zał. Nr 2 pkt 5

- do §10 dodać pkt 22) definiujący znaczenie pojęcia „pokój badań lekarskich” a użyty w zał. Nr 2 pkt 3

Uzasadnienie dot. pkt 1-5

Użyte w projekcie wyrazy: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia wymagające częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, pokoje zabiegowe i gabinety zabiegowe nie zostały dookreślone. Taki stan umożliwia różną interpretację tych sformułowań. Wymaga to doprecyzowań.

- w § 11 ust 2 pkt 2 po wyrazie „mieszkalnym” dodać wyrazy „z wyłączeniem węzłów  komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku wspólnych dla wszystkich użytkowników, nie będących komunikacją wewnętrzną zakładu opieki zdrowotnej”

Wiele zakładów usytuowanych jest w budynkach mieszkalnych, tak więc przepis należy dostosować do realiów. Nie wszędzie jest możliwe ze względów technicznych i architektonicznych wybudowanie nowych, oddzielnych wejść. Lokale te są zakwalifikowane jako lokale użytkowe.

- w § 11 w ust. 4 wykreślić wyrazy „pod warunkiem uzyskania zgody państwowego               wojewódzkiego inspektora sanitarnego”.

Lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, z wyjątkiem pokoi chorych, o charakterze gospodarczym, technicznym, zaopatrzenia medycznego, diagnostycznym (w szczególności pomieszczeń: administracyjne, socjalne, laboratorium medycznego, rtg, usg, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rehabilitacji) poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku nie jest w żaden sposób związane z działalnością podstawową. Wprowadzanie zatem dodatkowych ograniczeń jest niezrozumiałe i szkodliwe. Ponadto należy mieć wątpliwości, czy mieści się to w istocie w delegacji ustawowej, której zamiarem jest określenie wymogów pomieszczeń dla zachowana bezpieczeństwa pacjentów. W istocie kwestie dotyczące pomieszczeń innych niż przeznaczone dla pacjentów powinny regulować ewentualnie inne przepisy – przepisy prawa budowlanego.

- w § 14 dodać pkt 3 w brzmieniu „Jeśli ze względów technicznych lub architektonicznych w istniejących zakładach opieki zdrowotnej otwartej brak jest możliwości zainstalowania dźwigu osobowego dopuszcza się badanie osób niepełnosprawnych na I kondygnacji bądź zastosowanie odpowiedniej procedury postępowania za zgodą właściwego ministra. Zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do przedstawienia stosownej opinii rzeczoznawców lub konserwatora zabytków.

Nie we wszystkich istniejących obiektach powyżej II kondygnacji możliwe jest wybudowanie dźwigów osobowych ze względów  technicznych i architektonicznych. Należy podkreślić iż osoby niepełnosprawne w tym na wózkach inwalidzkich mają prawo swobodnego wyboru świadczeniodawcy.

- w § 16 w ust. 1 pkt 3 na końcu dodać wyrazy „chyba, że możliwym jest wydzielenie innego miejsca, z którego jest łatwy dostęp do holu wejściowego.”.

W rzeczywistości, od której akt prawny nie może być oderwany, występują takie obiekty, w których nie da się wydzielić miejsca na wózki w holu wejściowym.

- w § 16 ust. 3 wykreślić słowo „swobodny”

Nieuzasadnione obostrzenie. Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej mogą również pomóc niepełnosprawnemu w uzyskaniu świadczenia i często wymagają takiej pomocy.

- w § 26 w ust. 6 wykreślić wyrazy „liczących nie więcej niż 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych” oraz wykreślić ust. 7.

Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, że tak jak nie różnicuje się szpitala na mały, średni i duży, tak również przychodnia powinna być traktowana jednolicie (bez podziału na 6 i więcej gabinetów). W istocie nie jest jasne, jakimi kryteriami kierowano się przy ustaleniu, że powyżej 6 gabinetów mamy do czynienia z inną przychodnią. W tym zakresie zapisy projektu są niejasne i nie odpowiadają w tym względzie zasadom prawidłowej legislacji. Należy nadmienić, co potwierdza powyższe, że uzasadnienie projektu również w żaden sposób nie tłumaczy tego dziwnego podziału przychodni na do 6 i więcej gabinetowe.

- w § 33 dopisać po wyrazach „administracyjno-biurowych” następujące wyrazy „oraz punktu informacyjnego lub informacyjno-rejestracyjnego”

W tych miejscach nie udzielane są świadczenia zdrowotne

- w § 51 ust. 2, 3 i 6 wyrazy „31 grudnia 2010”, „31 grudnia 2008” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2013”.

Nieuzasadnione i wręcz sprzeczne z Konstytucją jest różnicowanie terminów dostosowania z uwagi na to, czy mamy do czynienia z placówkami publicznymi czy niepublicznymi. Orzecznictwo, w tym zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowisko Ministerstwa Finansów jest jednoznaczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzą działalność gospodarczą. Tym samym różnicowanie sytuacji podmiotów narusza art. 20 i 22 Konstytucji RP. Działalność sektora publicznego i niepublicznego ma przecież charakter wzajemnie konkurencyjny. Należy zważyć, że nic nie uzasadnia takiego różnicowania. Podkreślić należy, że nie stanowi o tym wielkość, gdyż większe podmioty dysponują większą ilością środków finansowych. Należy również pamiętać, że sytuacja publicznej służby zdrowia jest specyficzna i nie wymaga aż takiej troski o środki i płynność finansową jak w przypadku sektora niepublicznego. W istocie w przypadku sektora niepublicznego możliwości są mniejsze, gdyż wszelkie przekroczenia finansowe byłyby związane z  utratą płynności, a tym samym z obowiązkiem zgłoszenia upadłości. Sektor publiczny korzysta ponadto z innej pomocy organów założycielskich np. poręczeń kredytów, które dla przykładu tylko w województwie lubuskim w 2006r. w stosunku do szpitali wojewódzkich sięgnęły kwoty kilkudziesięciu milionów złotych. Sektor niepubliczny na takie ułatwienia nie może liczyć.

W związku z tym proponujemy urealnić termin umożliwiający zakładom ich przystosowanie do warunków projektowanego rozporządzenia. Znacząca większość zakładów aktualnie nie spełnia wymogów projektu rozporządzenia, a procedury związane z uzyskaniem np. środków pomocowych z Unii Europejskiej są długotrwałe, a z doświadczeń wynika, że środki na te programy są niestety ograniczone i ich pozyskanie bardzo wątpliwe, dlatego ważne jest, aby autor rozporządzenia wskazał środki na sfinansowanie procesu dostosowawczego oraz dał na to odpowiedni czas.

- w Załączniku nr 2:

a) w pkt 1 wykreślić wyrazy „liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich”.

Uzasadnienie identyczne jak w pkt 3 niniejszego pisma.

b) wykreślić pkt 3.

c) w pkt 5 ppkt 1 wyrazy „12,0 m2” zastąpić wyrazami „10,5 m2”.

Ponownie odkreślamy, że wiele przychodni funkcjonuje w standardzie poniżej 12m2. Dopuszczono je do funkcjonowania. Podtrzymywanie dalej powierzchni 12m2 stanowi przejaw oderwania regulacji prawnej od istniejącego i akceptowanego stanu faktycznego.

d) w pkt 5 ppkt 2 wykreślić wyrazy „przygotowawczo-”.

Bezspornym jest, że projektowane zmiany będą oddziaływać finansowo na zakłady opieki zdrowotnej. Projektowane zmiany w żaden sposób nie wynikają z przepisów prawa wspólnotowego. W tej sytuacji niezbędnym jest zabezpieczenie przez autora zmian środków na ich sfinansowanie. Wymaganie od jednostek już funkcjonujących dostosowania wymogów do projektownych zmian wiąże się z poniesieniem konkretnych, niemałych, kosztów. Koszty takiego działania obciążają projektodawcę, jako stronę, która nakłada obowiązek dokonania stosownych zmian. Znamiennym jest przy tym to, że w przypadku naszego ustawodawcy jest to kolejna zmiana wymogów.

W ocenie skutków regulacji (OSR) w punkcie 3 projektodawca pisze, że rozporządzenie będzie miało wpływ na finanse publiczne, a zapomniał, że będzie to miało wpływ w równej mierze na podmioty niepubliczne, które nie mają organów założycielskich i nikt ich dodatkowo nie wspiera finansowo.

Z poważaniem

Marek Twardowski

Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego

Janusz Tylewicz

Sekretarz do Spraw Aktów Prawnych i Spraw Międzynarodowych