# PROJEKT

# ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia ................. 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych

oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz.1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenia określa:

- szczegółowe wymagania dotyczące zgłaszania incydentów medycznych,

- postępowanie po zgłoszeniu incydentu medycznego, w tym procedurę wstrzymywania i wycofywania z obrotu wyrobu medycznego.

§ 2.

- Wystąpienie incydentu medycznego związanego z używaniem wyrobu medycznego, zwanego dalej "incydentem medycznym", podlega zgłoszeniu do Rejestru Incydentów Medycznych, zwanego dalej "Rejestrem", z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zgłoszeniu do Rejestru nie podlega incydent medyczny powstały podczas używania:

- wyrobu medycznego w czasie prowadzenia  badań klinicznych;

- wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro podczas przeprowadzania oceny działania  lub badań.

- wyrobu medycznego do stosowania u zwierząt.

- § 3.

- Incydent medyczny zgłasza się niezwłocznie po jego wystąpieniu osobiście, telefonicznie, faksem lub e-mailem Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem", oraz wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi, zwanych dalej "wytwórcą", na formularzu ,apo otrzymaniu pisemnego  zgłoszenia wstępnego incydentu medycznego,potwierdzenia przyjęcia  z załączonym wzorem zgłoszenia załącznik 1 zwanego dalej "zgłoszeniem", którego wzór określona załączniku nr 1 do rozporządzenia. – pisemnie na druku załączonego wzoru zgłoszenia wstępnego incydentu związanego z używaniem wyrobu medycznego.

- Prezes Urzędu  wprowadza do Rejestru dane z zgłoszenia.

§ 4.

Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera następujące dane:

- nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz numer rejestracyjny wytwórcy wyrobu medycznego nadany w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych;

- numer jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka taka brała udział w ocenie zgodności wyrobu medycznego;

- nazwę handlową i techniczno-medyczną, oznaczenie katalogowe, numer fabryczny lub numer partii wyrobu medycznego, wersję oprogramowania, jego przewidziane zastosowanie i numer rejestracyjny wyrobu medycznego w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych;

- określenie wyrobu współpracującego i wyposażenia mającego związek z incydentem medycznym;

- informacje o incydencie medycznym z podaniem daty, miejsca i skutków dla pacjenta lub użytkownika;

- miejsce, w którym aktualnie znajduje się wyrób;

- dane osoby wskazanej do kontaktów przez użytkownika, u którego nastąpił incydent medyczny;

- datę i sposób powiadomienia wytwórcy o incydencie medycznym;

- dane i podpis osoby zgłaszającej incydent medyczny.

§ 5.

- Wytwórca niezwłocznie po powiadomieniu go o incydencie medycznym podejmuje  działania wyjaśniające przyczynę zaistnienia incydentu medycznego.

- Wytwórca ustalając związek przyczynowy pomiędzy wyrobem medycznym a incydentem medycznym dokonuje oceny, uwzględniając następujące informacje:

- opinię specjalistów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

- wyniki  wstępnej oceny incydentu medycznego dokonanej przez swoich specjalistów;

- zgłoszenia o dotychczas zaistniałych incydentach medycznych;

- stwierdzone wady konstrukcyjne oraz montażowe wyrobu medycznego;

- niedokładności w oznaczeniach, etykietach, instrukcjach używania i materiałach promocyjnych wyrobu medycznego;

- niedokładności spowodowane niewłaściwym użyciem, niewłaściwą konserwacją wyrobu medycznego lub jego niewłaściwym montażem;

- inne posiadane informacje.

- Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych u którego wystąpił incydent medyczny udziela niezbędnej pomocy wytwórcy, w celu:

- ustalenia związku przyczynowego pomiędzy wyrobem medycznym a incydentem medycznymi

- dokonaania oceny wyrobu medycznego, w tym udostępniając wyrób medyczny;

- Przeprowadzane oględziny i badania odbywają się w obecności przedstawiciela podmiotu zgłaszającego incydent medyczny z zachowaniem staranności, aby nie usunąć dowodów świadczących o ewentualnym związku przyczynowym pomiędzy wyrobem medycznym a  incydentem medycznym.

- Brak możliwości przeprowadzenia oględzin i badań, o których mowa w ust. 4, zgłaszany jest przez wytwórcę do Prezesa Urzędu z podaniem przyczyny utrudnień.

§ 6.

- Po zakończeniu czynności, o których mowa w § 5, wytwórca składa Prezesowi Urzędu Raport Wstępny, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

- Raport Wstępny zawiera zweryfikowane i uzupełnione dane, o których mowa w § 4, a ponadto:

- proponowane przez wytwórcę działania korygujące lub zapobiegawcze;

- zakres wprowadzanych działań korygujących lub zapobiegawczych;

- informację o innych podobnych incydentach medycznych danego wyrobu medycznego lub innych wyrobów medycznych o podobnym działaniu lub zastosowaniu.

- Raport Wstępny sporządzany jest niezwłocznie z zachowaniem następujących terminów:

- w przypadku incydentu medycznego - 10 dni;

- w przypadku potencjalnego incydentu medycznego - 30 dni.

- Raport Wstępny może zawierać klauzulę, że jego przedłożenie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za incydent medyczny.

- Działania korygujące lub zapobiegawcze,  o których mowa w ust. 2 pkt 2, obejmują następujące działania:

(ale mogą nie ograniczać się do nich):

- wstrzymanie w obrocie wyrobu medycznego na czas niezbędny do ustalenia wszystkich okoliczności incydentu medycznego;

- wycofanie z obrotu lub używania wyrobu medycznego;

- wystawienie notatki doradczej;

- zastosowanie dodatkowego nadzoru nad wyrobami medycznymi w używaniu, w tym przeprowadzenie odpowiedniego przeszkolenia,

- niezbędną modyfikację wyrobu medycznego w dokumentacji konstrukcyjnej i procesowej;

- modyfikację instrukcji używania lub oznakowania wyrobu medycznego.

§ 7.

1. Raport Wstępny wraz z kopiami dokumentów potwierdzających podjęcie działań wyjaśniających przyczynę incydentu medycznego, informacjami o realizacji działań , o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 3-5 ustawy oraz określenie sposobu  wycofania z obrotu i używania wyrobu medycznego, wytwórca przesyła Prezesowi Urzędu.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołączana jest informacja wskazująca państwa w których wyrób medyczny zostały wprowadzone do obrotu i używania oraz organ sprawujący nadzór nad wprowadzaniem do obrotu i używania, zwany dalej "Organem Kompetentnym", do którego przekazany został Raport Wstępny.tem Wstępnym.

§ 8.

Wycofanie z obrotu i używania wyrobu medycznego sklasyfikowanego do klasy II, klasy III lub do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro znajdujących się na liście A lub B lub do samodzielnego testowania, wymaga przekazania przez wytwórcę kopii dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1, do Organu Kompetentnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma siedzibę jednostka notyfikowana, która dokonała certyfikacji na oznaczenie wyrobu medycznego znakiem zgodności CE.

§ 9.

. 		Wytwórca przesyła kopię Raportu Wstępnego incydentu medycznego wyrobu medycznego będącego aktywnym implantem Organowi Kompetentnemu.

aki został wyprodukowany, jeeWytwórca informuje

§ 10.

- Prezes Urzędu weryfikuje dane zgłaszane przez wytwórcę wraz z Raportem Wstępnym, o których mowa w § 5 ust. 2.

- Raporcie Wstępnym działań korygujących lub zapobiegawczych w interesie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i innych osób.

- Prezes Urzędu  potwierdza na piśmie otrzymanie Raportu Wstępnego od wytwórcy oceniając podjęte przez niego działania.

- Jeżeli zastosowane przez wytwórcę działania są nie wystarczające Prezes Urzędu może podjąć następujące czynności:

- współuczestniczyć w nawiązaniu kontaktu pomiędzy wytwórcą a użytkownikiem, u którego wystąpił incydent medyczny;

- zlecić wykonanie wybranych badań, analiz i weryfikacji niezależnym jednostką badawczym;

- nawiązać kontakt z Organami Kompetentnymi, w przypadku incydentu medycznego z wyrobem medycznym oznaczonym znakiem CE;

- wystąpić do jednostek notyfikowanych z prośbą o udzielenie informacji;

- wystąpić o opinię do Komisji Wyrobów Medycznych;

- udzielić wytycznych wytwórcy, w szczególności dotyczących:

- wskazania zakresu  badań, analiz, weryfikacji wyrobu medycznego,

- wskazania modyfikacji wyrobu medycznego wprowadzanego do obrotu i używania,

- zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego oraz przeprowadzenia oceny zgodności,

- wskazania terminów wykonania poszczególnych działań korygujących i zapobiegawczych,

- wskazania zakresu wycofywania z obrotu i używania wyrobu medycznego,

- udzielania odpowiednich informacji dotyczących wprowadzenia i używania wyrobu medycznego.

do rozpatrzenia sprawy incydentów poważnych lub  powtarzających się incydent

§ 11.

- Wytwórca, a jeżeli to niemożliwe Prezes Urzędu, opracowuje Raport Ostateczny, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

- Raport Ostateczny zawiera dane, o których mowa w § 4, uzupełnione i zweryfikowane w toku przeprowadzonego postępowania; w szczególności uwzględnia działania podjęte przez Prezesa Urzędu, o których mowa § 10 ust. 3.

- .

- Prezes Urzędu w przypadku stwierdzenia braków w Raporcie Ostatecznym Może zastosować następujące działania:

- wezwać wytwórcę do wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w wyznaczonym terminie,

- sporządzić Raport Ostateczny zawierający szczegółowe informacje o przyczynie jego sporządzenia.

- Raportu Ostatecznego sporządzany przez Prezesa Urzędu  przekazywany jest wytwórcy, a ustalenia w nim zawarte są wiążące dla wytwórcy.

- Po zakończeniu postępowania Prezes Urzędu dokonuje zamknięcia Raportu Ostatecznego przez jego zatwierdzenie potwierdzone przez dokonanie odpowiedniego wpisu w Rejestrze Incydentów Medycznych.

§ 12.

- Prezes Urzędu w celu powiadamiania innych Organów Kompetentnych o wystąpieniu incydentu medycznego, który może wystąpić w państwach członkowskich Unii Europejskiej sporządza Raport Organu Kompetentnego zawierający dane z Raportu Ostatecznego oraz informacje o zastosowanych przez wytwórcę działaniach korygujących lub zapobiegawczych.

- Raport Organu Kompetentnego, o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest w języku angielskim i zawiera następujące informacje:

- nazwę, adres i numer telefonu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz imię, nazwisko, adres i numer telefonu Prezesa Urzędu;

- szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego;

- informacje o przyczynie sporządzenia Raportu Organu Kompetentnego;

- wnioski i działania korygujące lub zapobiegawcze podjęte przez wytwórcę;

- zalecenia dla innych Organów Kompetentnych otrzymujących Raport Organu Kompetentnego.

- Wzór Raportu Organu Kompetentnego, o którym mowa w ust. 1, W przypadku iówychktórych wystąpienie w związku z określonym wyrobem jest możliwe w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, Prezes Urzędu sporządza Raport Kompetentnego Organu, według którego wzóroru określaa w zał.załącznik nr 4 do rozporządzenia.

- Fakt sporządzenia przez Prezesa Urzędu Raportu Organu Kompetentnego potwierdzany jest poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do  Rejestru Incydentów Medycznych.

§ 13.

- Ostateczny i Raport Organu Kompetentnego jest przechowywany przez 15 lat.

§ 13.

- Prezes Urzędu może przekazać na żądanie innych Kompetentnych Organów raport o incydencie medycznym po odpowiednim zastrzeżeniu poufności.

- Prezes Urzędu  powinien bezzwłocznie powiadomić wytwórcę o rozpowszechnieniu Raportu Wstępnego w całości lub części wśród innych Kompetentnych Organów.

- Prezes Urzędu  powinien bezzwłocznie przesłać wytwórcy zatwierdzoną kopię Raportu Ostatecznego.

- Wszelka korespondencja w  postępowaniach dotyczących incydentów medycznych powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę tajemnicy.

# § 14.

# Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

# MINISTER ZDROWIA

# Załączniki do rozporządzenie

# Ministra Zdrowia z dnia .................. 2002 r.   (poz.    )

# Załącznik nr 1

# WZÓR

ZGŁOSZENIE WSTĘPNE INCYDENTU MEDYCZNEGO

ZWIĄZANEGO Z UŻYWANIEM WYROBU MEDYCZNEGO nr............/...............

#### Sporządza i wysyła do Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela (jeżeli taki jest) lekarz lub odpowiedzialny za wyroby medyczne będące wyposażeniem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub pacjent będący użytkownikiem wyrobu medycznego

A. Adresat: Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Adres: Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa....faks 022 824 27 22..

## B.* Wytwórca  lub autoryzowany przedstawiciel  Numer Rejestru: PL/CA1_ _ _ _ _ Nazwa:.................................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................

## C. Zgłaszający  użytkownik podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ##  pacjent  lekarz  odpowiedzialny za używanie Nazwa podmiotu lub nazwisko i imię ...................................................................................................... Adres , telefony kontaktowe .....................................................................................................................

D. Nazwa handlowa i techniczno-medyczna, oznaczenie katalogowe, numer fabryczny lub numer partii wyrobu medycznego, wersję oprogramowania, jego przewidziane przez wytwórcę zastosowanie ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ## Numer Rejestru wyrobu _ _ _ _ _ _ _ _ _ Numer jednostki notyfikowanej _ _ _ _

E. Informacje o incydencie medycznym (w znanym zakresie), łącznie z datą , informacją o wyrobach współpracujących i wyposażeniu mających związek z incydentem medycznym (jeżeli są znane): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ W razie potrzeby załączyć na oddzielnych kartkach

_________________________

* wypełnia wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel

F. Niepożądane skutki incydentu medycznego dla pacjentów lub użytkowników (podać informacje zakodowane) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

G. Miejsce, w którym aktualnie znajduje się wyrób medyczny (jeżeli jest znane): ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

H. Osoba wskazana do kontaktów przez użytkownika u którego nastąpił incydent medyczny (jeżeli incydent medyczny dotyczy wyrobu będącego na wyposażeniu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zaleca się, żeby osobą do kontaktów był odpowiedzialny za wyposażenie medyczne) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. * Data i sposób wysłania do wytwórcy powiadomienia o incydencie medycznym; ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

J. Dane i podpis osoby zgłaszającej incydent medyczny Nazwisko i imię (jeżeli inne niż w C.)......................................................................................................... Adres: ......................................................................................................................................................... Telefony, faksy, e-mail: ........................................................................................................ Data, podpis......................................................................

##### Oświadczenie osoby zgłaszającej Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie moich wyżej podanych danych osobowych i ich przetwarzanie w związku z potrzebami związanymi z postępowaniem w sprawie zgłoszonego incydentu medycznego związanego z wyrobem medycznym. Data, podpis......................................................................

_________________________

* wypełnić o ile dotyczy

# Załącznik nr 2

WZÓR

RAPORT WSTĘPNY DOTYCZĄCY INCYDENTU MEDYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z WYROBEM MEDYCZNYM Nr.........../.......

- Nazwa i adres Prezesa Urzędu Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Adres: Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa....faks 022 824 27 22...

- Dane składającego ## a) Wytwórca  lub autoryzowany przedstawiciel  Numer Rejestru: PL/CA1_ _ _ _ _ Nazwa:.................................................................................................................................................... - Adres: ........................................................................................................................ - Osoba do kontaktu:............................................................................................................................... - Telefony: ............................................................................................................................................... - Faksy: ...........................................................................E-Mail:............................................................. - Data Raportu Wstępnego: ..................................................................................................................... - Nazwa dystrybutora ............................................................................................................................... - Adres dystrybutora:.................................................................................................................................

- Wytwórca (jeżeli nie podany w p. 2.) a) Nazwa:.................................................................................................................................................... - Adres: ........................................................................................................................ - Osoba do kontaktu:............................................................................................................................... - Telefony: ............................................................................................................................................... - Faksy: ...........................................................................E-Mail:.............................................................

Oświadczenie: Sporządzenie tego raportu nie upoważnia żadnej ze stron do wniosku, że podane informacje są pewne i niewątpliwe ani że opisany w raporcie wyrób medyczny jest niesprawny lub, że spowodował lub przyczynił się do śmierci lub pogorszenia zdrowia jakiejkolwiek osob

- 4. Informacje o incydencie medycznym a) Nazwa handlowa wyrobu medycznego ............................................................................................... b) Rodzaj wyrobu (np. rozrusznik serca, defibrylator itp.)................................................................... Klasa wyrobu (np. I, IIa, IIb, III) lub klasa wyrobu do diagnostyki in vitro: .................................... c) Typ lub numer katalogowy: ........................d) Nr fabryczny lub nr partii.......................................... e) Wyposażenie / wyroby medyczne współpracujące (jeżeli były): ........................................................................ f) Wersja oprogramowania (jeżeli jest) ............................................................................................... g) Nr identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności ........................ h) Czy składający raport zna inne podobne incydenty mające wpływ na aktualny raport Tak /Nie - Jeżeli tak, podać kraje do których zostały wysłane raporty i znaki raportów .. ...................................................................................................................................................................... j) Incydent raportowany przez (użytkownik lub inne źródło)................................................................. - Adres.............................................................................................................................................. ### Telefony..............................................Faks.............................e-mail........................ Data Raportu........................................ k) Data i miejsce incydentu medycznego...................................................................................................................... - Opis incydentu medycznego......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... - Skutki (np. śmierć, pogorszenie stanu zdrowia) .................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

- Miejsce, w którym znajduje się wyrób .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

- Wyniki i wnioski z oględzin i badań wytwórcy .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

- Dalsze przewidziane badania .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

- Przewidziane działania korygujące i zapobiegawcze .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. - .............................................................................................................................................................................

- Państwa, w których są przewidziane działania korygujące i zapobiegawcze ..............................................................................................................................................................................

- Przewidziany harmonogram działań .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. - .............................................................................................................................................................................

- Przewidywany termin sporządzenia Raportu Ostatecznego ..............................................................................................................................................................................

- Imię, nazwisko osoby sporządzającej Raport Wstępny .............................................................................................................................................................................. - podpis i data.............................................................

# Załącznik nr 3

WZÓR

RAPORT OSTATECZNY DOTYCZĄCY INCYDENTU MEDYCZNEGO

ZWIĄZANEGO Z WYROBEM MEDYCZNYM Nr.........../.......

1. Nazwa i adres Prezesa Urzędu Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Adres: Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa....faks 022 824 27 22..

2. Dane składającego ## a) Wytwórca  lub autoryzowany przedstawiciel  Numer Rejestru: PL/CA1_ _ _ _ _ Nazwa:.................................................................................................................................................... - Adres: ........................................................................................................................ - Osoba do kontaktu:............................................................................................................................... - Telefony: ............................................................................................................................................... - Faksy: ...........................................................................E-Mail:............................................................. - Data Raportu Wstępnego: ..................................................................................................................... - Nazwa dystrybutora ............................................................................................................................... - Adres dystrybutora:.................................................................................................................................

3. Wytwórca (jeżeli nie podany w p. 2.) a) Nazwa:.................................................................................................................................................... - Adres: ........................................................................................................................ - Osoba do kontaktu:............................................................................................................................... - Telefony: ............................................................................................................................................... - Faksy: ...........................................................................E-Mail:.............................................................

|  | Wszystkie kraje EEA A B D DK E EL F FIN IS I L NL N P S UK IRL 4. Informacje o incydencie medycznym a) Nazwa handlowa wyrobu medycznego ............................................................................................... b) Rodzaj wyrobu (np. rozrusznik serca, defibrylator itp.)................................................................... Klasa wyrobu (np. I, IIa, IIb, III) lub kategoria wyrobu do diagnostyki in vitro: .................................... c) Typ lub numer katalogowy: ........................d) Nr fabryczny lub nr partii.......................................... e) Wyposażenie / wyroby medyczne współpracujące (jeżeli były): ........................................................................ f) Wersja oprogramowania (jeżeli jest) ............................................................................................... g) Nr identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności ........................ h) Czy składający raport zna inne podobne incydenty mające wpływ na aktualny raport Tak /Nie - Jeżeli tak, podać kraje do których zostały wysłane raporty i znaki raportów .. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... j) Incydent raportowany przez (użytkownik lub inne źródło)................................................................. - Adres.............................................................................................................................................. ### Telefony..............................................Faks.............................e-mail........................ Data Raportu........................................ k) Wyrób medyczny był rozprowadzany w państwach członkowskich (oznaczyć) - Data Raportu Wstępnego...................................................................................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Imię, nazwisko osoby sporządzającej Raport Ostateczny .............................................................................................................................................................................. - podpis i data............................................................. |  |  |  |
|  | - Adnotacje Prezesa Urzędu dotyczące Raportu Ostatecznego i jego Zamknięcia - podpis i data............................................................. |  |  |  |
| # Załącznik nr 4 WZÓR THE MEDICAL DEVICES VIGILANCE SYSTEM REPORT Ref AIMD 90/385/EEC, art 8, MDD 93/42/EEC, art 10 and MEDDEV 2.12/1 3/93-rev 2 ###### This form should be used for the exchange of information between National Competent Authorities only |  |  |  |  |
| 1. Report from CA of: __________ 2. Ref no: _____________________ 3. Sent by: ___________________________ (country) (national seq. no.) (date) (sign) 4. Contact point: _________________________ 5. Contact person: __________________ - Tel:________________________ 7. Fax:____________________ 8. E.mail: ____________________ |  |  |  |  |
| # DEVICE DATA 9. Generic name/ kind of device: |  |  | 18. Concerned Notified Body no: |  |
| 10. Nomenclature id:____________________ 11. No: _____________ (which nomenclature) (code) |  |  | - Was the Safeguard Clause used? No Yes |  |
| 12. Type: |  |  | - Is the device CE-marked? : No Yes Class: |  |
| 13. Software version: |  |  |  |  |
| 14. Serial no: 15. Lot/batch no: |  |  |  |  |
| 16. Manufacturer/authorized rep: 17. Country: _______________________Tel: _________________ |  |  |  |  |
| For pt 21-22-23 use additional pages if necessary. |  |  |  |  |
| 21a. Background information / reason for this report: |  |  |  |  |
| 21b.: Serious risk to patient safety |  |  |  |  |
| 22a. Conclusions/corrective action: 22b. Corrective action to be taken in the following Member States: CA in is willing to take the lead and coordinate the investigation |  |  |  |  |
| 23. Recommendation to receivers of this report: |  |  |  |  |
| - This report has been sent to the following MDVS Contact Points: All EEA states A B D DK E EL F FIN IRL IS I L NL N P S UK EC ESA EFTA as well as The manufacturer/ CA in: authorized rep: |  |  |  |  |

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA RAPORTU ORGANU KOMPETENTNEGO W SYSTEMIE NADZOROWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH

- Uwagi ogólne

Raport ten powinien być stosowany tylko przez Kompetentne Organy do wymiany informacji dotyczących odpowiednich środków i zaleceń odnoszących się do zapobiegania incydentom spowodowanym przez wyroby medyczne.

Kompetentny Organ wypełniający i wysyłający formularz jest odpowiedzialny za jego treść jak również za stosowność wysłania takiej informacji. Treść należy uważać za poufną i odpowiednio do tego postępować. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji z otrzymanego raportu należy starannie rozważyć w jaki sposób będzie to najlepiej zrobić.

Punkty 1- 8 - dotyczące raportującego

Te punkty muszą dokładnie identyfikować Kompetentny Organ odpowiedzialny za raport oraz umożliwiać Kompetentnemu Organowi otrzymującemu skontaktowanie się w celu uzyskania dalszych informacji.

- Punkty 9 - 17 - dane wyroby

Aby zapewnić właściwą identyfikację wyrobu przez wszystkich zainteresowanych, w tych punktach trzeba podać możliwie jak najwięcej dokładnych informacji. Jeżeli wyrób medyczny można sklasyfikować zgodnie z uznaną terminologią (np. GMDN, NKKN, UMDNS), to będzie to pożyteczne (punkt 10).  Punkty 14 - 15 identyfikują wyroby, których dotyczy raport. Punkty 16 -17 wskazują kto jest prawnie odpowiedzialny za wprowadzenie kwestionowanego wyrobu do obrotu w obszarze, w którym miały miejsce incydenty. Numer telefonu ułatwi dalsze kontakty.

- Punkt 16

- Należy odpowiednio skreślić „wytwórca” lub „ autoryzowany przedstawiciel”.

Punkt 18

Podać kod cyfrowy odpowiedniej Jednostki Notyfikowanej.

Punkt 19

Tu należy podać, czy zastosowano "klauzulę bezpieczeństwa" (według dyrektyw MDD, AIMD, IVD odpowiednio).

Punkt 20

Tu należy podać klasę ryzyka i czy wyrób medyczny jest oznaczony  znakiem CE.

- Punkt 21- przyczyna raportu

Opisać co się wydarzyło oraz podać informacje o faktycznych okolicznościach. Takie informacje mogą doprowadzić do lepszego rozeznania przez odbiorcę jak postępować dalej. Podobnie informacja o tym, kto przeprowadził badania, które doprowadziły do tego raportu może być ważna dla dalszych działań.

Punkt 22 - wnioski lub działania korygujące

Tu będzie opisany wynik lub wnioski z badań, łącznie z działaniami korygującymi, na przykład wycofaniem. Normalnie na tym etapie badania doprowadziły już do pewnych wniosków lub zostały zakończone. Mogą być jednak powody uzasadniające rozpowszechnienie ostrzeżenia na wcześniejszym etapie, nawet gdy nie ma dowodu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta. Czasami Kompetentny Organ  zgłasza się jako koordynator dalszych badań.

- Punkt 23 - zalecenia dla otrzymujących raport

Tu należy podać jakie działania zaleca się Kompetentnemu Organowi otrzymującemu raport. Jeżeli wiadomo, to należy tu podać w których krajach wyrób medyczny był sprzedawany.

Punkt 24 - raport został wysłany do Kompetentnych Organów w ....

Użyteczna będzie informacja kto jeszcze otrzymał ten raport. Kopię powinien zawsze otrzymać wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel.